Контроль норма для ПВ и АЧТВ / NORM-TROL 1 coagulation CONTROL-NORMAL

Информация для заказа:

| Кат. № | Количество определений | Фасовка / Packing |
| --- | --- | --- |
| 5186 | 1мл | (1x1мл) Контрольная плазма норма аттестованная по: ПВ, АПТВ, Фибриноген, ТВ, Антитромбин III /(1х1ml) Normal Control Plasma for PT, APTT, Fib, TCT, Antithrombin III |

I. Применение

Norma-Trol – контроль качества с нормальным временем АЧТВ и ПВ. Его также можно использовать для определения количества фибриногена, ТВ и AT-III. Контроль приготовлен из нормальной человеческой плазмы.

II. Меры предосторожности

Реактив, представленный в этом наборе только для in-vitro диагностики. Не принимать внутрь!

Надевайте перчатки при работе с компонентами этого набора.

Рассматривайте реагенты как источник потенциальной биологической опасности и, в связи с этим, принимайте все меры предосторожности. Компоненты, входящие в состав данного набора были проверены на содержание антигенов к гепатиту B, тем не менее, с ними следует обращаться с особой осторожностью.

III. Реактивы

Лиофилизированная плазма.

Каждый флакон содержит 1.0мл лиофилизированной человеческой плазмы (с добавлением буфера 0,5%). Norma-Trol 1 приготовлен из пула нормальной плазмы.

Приготовление. Развести каждый флакон  в 1.0мл дистиллированной  воды. Плавно перемешать и дать отстояться при комнатной температуре в течение 10 минут. Перед использованием необходимо перемешать.

IV. Хранение и стабильность

Запечатанные флаконы устойчивы до указанной даты окончания срока действия, при условиях хранения, указанных на упаковке. Разведенные контроли устойчивы в течение 8 часов, при хранении в холодильнике (2-60C). Держать их плотно закрытыми.

V. Пошаговое руководство

Каждый контроль нужно анализировать так же, как неизвестный образец в соответствии с инструкциями, приведенными в каждом тесте.

VI. Референсные значения

Референсные значения могут варьировать между лабораториями в зависимости от методов и анализаторов, используемых в лабораториях. По этой причине каждая лаборатория должна установить свои собственные значения. Norma-Trol 1 должен давать значения в пределах нормального диапазона, используемого в лаборатории для ПВ, АЧТВ и теста на фибриноген.

Контроль границы патологии для ПВ и АЧТВ / AB-TROL 2 COAGULATION CONTROL-BORDERLINE

Информация для заказа:

| Кат. № | Количество определений | Фасовка / Packing |
| --- | --- | --- |
| 5187 | 1мл | (1x1мл) Контрольная плазма умеренная патология аттестованная по: ПВ, АПТВ, Фибриноген, ТВ, Антитромбин III / (1х1ml) Low Abnormal Control Plasma for PT, APTT, Fib, TCT, Antithrombin III |

I. Применение

Ab-Trol 2 – контроль качества с умеренно увеличенным временем АЧТВ и ПВ. Его также можно использовать для определения количества фибриногена, ТВ и AT-III. Контроль приготовлен из нормальной человеческой плазмы.

II. Меры предосторожности

Реактивы, представленные в этом наборе только для in-vitro диагностики. Не принимать внутрь!

Надевайте перчатки при работе с компонентами этого набора.

Рассматривайте реагенты как источник потенциальной биологической опасности и, в связи с этим, принимайте все меры предосторожности. Компоненты, входящие в состав данного набора были проверены на содержание антигенов к гепатиту B, тем не менее, с ними следует обращаться с особой осторожностью.

III. Реактивы

Лиофилизированная плазма.

Каждый флакон содержит 1.0мл лиофилизированной человеческой плазмы (с добавлением буфера 0,5%). Ab-Trol 2 получен из адсорбционной человеческой плазмы.

Приготовление. Развести каждый флакон  соответствующего контроля в 1.0мл дистиллированной  воды. Плавно перемешать и дать отстояться при комнатной температуре в течение 10 минут. Перед использованием необходимо перемешать.

IV. Хранение и стабильность

Запечатанные флаконы устойчивы до указанной даты окончания срока действия, при условиях хранения, указанных на упаковке. Разведенные контроли устойчивы в течение 8 часов, при хранении в холодильнике (2-60C). Держать их плотно закрытыми.

V. Пошаговое руководство

Каждый контроль нужно анализировать так же, как неизвестный образец в соответствии с инструкциями, приведенными в каждом тесте.

VI. Референсные значения

Референсные значения могут варьировать между лабораториями в зависимости от методов и анализаторов, используемых в лабораториях. По этой причине каждая лаборатория должна установить свои собственные значения. Ab-Trol 2  стандартизирован таким образом, чтобы показывать умеренно увеличенное время АЧТВ и ПВ, соответственно.

Контроль высокой патологии для ПВ и АЧТВ (высок.) / AB-TROL 3 COAGULATION CONTROL-BORDERLINE

Информация для заказа:

| Кат. № | Количество определений | Фасовка / Packing |
| --- | --- | --- |
| 5183 | 1мл | (1x1мл) Контрольная плазма выраженная патология аттестованная по: ПВ, АПТВ, Фибриноген, ТВ, Антитромбин III / (1х1ml) Low Abnormal Control Plasma for PT, APTT, Fib, TCT, Antithrombin III |

I. Применение

Ab-Trol 3 – контроль качества с заметно увеличенным временем АЧТВ и ПВ. Его также можно использовать для определения количества фибриногена, ТВ и AT-III. Контроль приготовлен из нормальной человеческой плазмы.

II. Меры предосторожности

Реактивы, представленные в этом наборе только для in-vitro диагностики. Не принимать внутрь!

Надевайте перчатки при работе с компонентами этого набора.

Рассматривайте реагенты как источник потенциальной биологической опасности и, в связи с этим, принимайте все меры предосторожности. Компоненты, входящие в состав данного набора были проверены на содержание антигенов к гепатиту B, тем не менее, с ними следует обращаться с особой осторожностью.

III. Реактивы

Лиофилизированная плазма.

Каждый флакон содержит 1.0мл лиофилизированной человеческой плазмы (с добавлением буфера 0,5%). Ab-Trol 3 получен из адсорбционной человеческой плазмы.

Приготовление. Развести каждый флакон  соответствующего контроля в 1.0мл  дистиллированной  воды. Плавно перемешать и дать отстояться при комнатной температуре в течение 10 минут. Перед использованием необходимо перемешать.

IV. Хранение и стабильность

Запечатанные флаконы устойчивы до указанной даты окончания срока действия, при условиях хранения, указанных на упаковке. Разведенные контроли устойчивы в течение 8 часов, при хранении в холодильнике (2-60C). Держать их плотно закрытыми.

V. Пошаговое руководство

Каждый контроль нужно анализировать так же, как неизвестный образец в соответствии с инструкциями, приведенными в каждом тесте.

VI. Референсные значения

Референсные значения могут варьировать между лабораториями в зависимости от методов и анализаторов, используемых в лабораториях. По этой причине каждая лаборатория должна установить свои собственные значения. Ab-Trol 3 стандартизирован таким образом, чтобы показывать заметно увеличенное время АЧТВ и ПВ, соответственно.