| Добавка селективная Oxford для листерий Oxford Listeria Selective Supplement | Кат. № 6003 Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды). Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Селективная добавка для выделения листерий

Формула (содержание в 1 флаконе)

Циклогексимид	200 мг	Акрифлавина гидрохлорид	2,5 мг

Колистина сульфат	10 мг	Цефотетан	1 мг

Фосфомицин	5 мг

Приготовление

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл раствора ацетона в стерильной дистиллированной воде (1:1). Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл Основы агара Oxford для листерий (кат. № 1133), автоклавированной и охлажденной до 50°С. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка селективная Oxford для листерий | 6003 | 10 флаконов, каждый флакон рассчитан на 500 мл среды |
| Основа агара Oxford для листерий | 1133 | 500 г |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании Основы агара Oxford для листерий (кат. № 1133) на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°С в течение 24–48 часов.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Listeria monocytogenes ATCC 19117 | Хороший | Коричнево-серый с черным центром и черным ореолом |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Игибируется | Белый |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Игибируется | – |
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Игибируется | – |