| Кат. № 6011 Фасовка 5 пар флаконов (каждая пара на 500 мл среды). Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°С | Добавка обогатительная Polyenrichment Supplement |
| --- | --- |

Селективная добавка для выделения Neisseria spp. и Haemophilus spp.

Формула (содержание в 1 флаконе)

Флакон A: Полиобогатительная добавка для роста, мг

Глютамин	100	Нитрат железа	0,2

Аденин	10	Аминобензойная кислота	0,13

NAD	2,5	Витамин B12	0,1

Кокарбоксилаза	1	Тиамина гидрохлорид	0,03

Гуанин	0,3

Флакон Б: Полиобогатительный восстанавливающий раствор

Дистиллированная вода	5 мл	Глюкоза	0,5 г

Приготовление

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона полиобогатительной добавки для роста (флакон А) в 1 флаконе полиобогатительного восстанавливающего раствора (флакон Б). Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл смеси из 250 мл Основы GC агара (кат. № 1106), автоклавированной и охлажденной до 50°C, и 250 мл стерильного 2% раствора гемоглобина. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

При необходимости эту добавку можно также добавлять к Основе колумбийского агара (кат. № 1104), Основе кровяного агара (кат. № 1108) или Агару для бруцелл (кат. № 1012).

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка обогатительная | 6011 | 5 пар флаконов. Каждая пара флаконов рассчитана на 500 мл среды |
| Основа GC агара | 1106 | 500 г |
| Основа колумбийского агара | 1104 | 500 г |
| Основа кровяного агара | 1108 | 500 г |
| Агар для бруцелл | 1012 | 500 г |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании сред из вышеуказанного списка с 2% раствором гемоглобина на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C в атмосфере с 5−10% CO2 и наблюдались через 40−48 часов.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Haemophilus influenzae ATCC 19418 | Хороший |
| Neisseria meningitidis ATCC 13090 | Хороший |
| Neisseria gonorrhoeae ATCC 19424 | Хороший |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 6303 | Хороший |
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Хороший |