| Кат. № 6012 Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды). Срок годности 3 года. Хранить при температуре 2–8°С | Добавка LCAT LCAT Supplement |
| --- | --- |

Селективная добавка для выделения патогенных нейссерий

Формула (содержание в 1 флаконе)

Триметоприм	3,25 мг	Линкомицин	0,5 мг

Сульфат колистина	3 мг	Амфотерицин B	0,5 мг

Приготовление

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 10 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 250 мл Основы GC агара (кат. № 1106), автоклавированной и охлажденной до 50°C, с добавлением 250 мл стерильного 2% раствора гемоглобина и Добавки обогатительной (кат. № 6011). Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка LCAT | 6012 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды |
| Основа GC агара | 1106 | 500 г |
| Добавка обогатительная | 6011 | 5 пар флаконов. Каждая пара флаконов рассчитана на 500 мл среды |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании Основы GC агара (кат. № 1106) с двумя добавками и раствором гемоглобина на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C в атмосфере 5−10% CO2, и наблюдались через 18−24 часа.

| Микроорганизмы | Рост |
| --- | --- |
| Neisseria meningitidis ATCC 13077 | Хороший |
| Neisseria gonorrhoeae ATCC 49981 | Хороший |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Ингибируется |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется |