| Добавка для фекальных колиформ Fecal Coliforms Supplement | Кат. № 6023 Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды). Срок годности 3 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Добавка для выделения фекальных колиформ

Формула (содержание в 1 флаконе)

Розоловая кислота       50 мг

Приготовление

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл 1% раствора 0,2 N NaOH. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл Основы агара для фекальных колиформ (кат. № 1127). Тщательно перемешать и довести до кипения.

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка для фекальных колиформ | 6023 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды |
| Основа агара для фекальных колиформ | 1127 | 500 г |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании Основы агара для фекальных колиформ (кат. № 1127) на тестовых культурах после инкубации при температуре 44,5±0,5°C и 35±2°C и наблюдались через 24±2 часа при использовании метода мембранной фильтрации.

| Микроорганизмы | Рост при 44,5°C | Рост при 35°C | Цвет колоний |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Хороший | Хороший | Синий |
| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Игибируется | Хороший | Серый |
| Shigella flexneri ATCC 12022 | Игибируется | Хороший | Серый |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Игибируется | Игибируется | – |