| Добавка хромогенная липазная для листерий Listeria Chromogenic Lipase C Supplement | Кат. № 6031 Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды). Срок годности 3 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Селективная добавка для выделения и подсчета Listeria monocytogenes

Формула (содержание в 1 флаконе)

Субстрат липазы С       10 мл

Приготовление

В стерильных условиях добавить содержимое 1 флакона к 500 мл Основы хромогенного агара для листерий (кат. № 1345), автоклавированной и охлажденной до 50–70°C, с добавлением 1 флакона Добавки хромогенной селективной для листерий (кат. № 6040), предварительно растворенной в 5 мл тёплой стерильной дистиллированной воды. Тщательно перемешать и разлить в стерильные ёмкости.

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка хромогенная липазная для листерий | 6031 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды |
| Основа хромогенного агара для листерий | 1345 | 500 г |
| Добавка хромогенная селективная для листерий | 6040 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании Основы хромогенного агара для листерий (кат. № 1345) с двумя добавками на тестовых культурах после инкубации при температуре 37˚C и наблюдались через 24±3 часа. Инкубировать отрицательные пробы дополнительно в течение 24±3 часов.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии | Ореол |
| --- | --- | --- | --- |
| Listeria monocytogenes ATCC 19111 | Хороший | Синий | + |
| Listeria monocytogenes ATCC 13932 | Хороший | Синий | + |
| Listeria innocua ATCC 33090 | Хороший | Синий | – |
| Enterococcus faecalis ATCC 19433 | Игибируется | – | – |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Игибируется | – | – |