| Добавка цефокситиновая MRSA Cefoxitin MRSA Supplement | Кат. № 6069 Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды). Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°С |
| --- | --- |

Добавка для выделения метициллин-устойчивых Staphylococcus aureus

Формула (содержание в 1 флаконе)

Цефокситин       2 мг

Приготовление

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 500 мл Агара хромогенного MRSA (кат. № 1423), автоклавированного и охлажденного до 50°C. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

| Продукт | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| Добавка цефокситиновая MRSA | 6069 | 10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды |
| Агар хромогенный MRSA | 1423 | 500 г |

Микробиологический тест

Следующие результаты были получены при использовании Агара хромогенного MRSA (кат. № 1423) с добавкой цефокситиновой MRSA на типовых культурах после инкубации при температуре 37±2°C и наблюдались через 18−24 часа.

| Микроорганизмы | Рост | Цвет колонии |
| --- | --- | --- |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Ингибируется | – |
| Staphylococcus aureus ATCC 43300 | Хороший | Синий |
| Escherichia coli ATCC 25922 | Ингибируется | – |