БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаВетТест

Набор ветеринарных диагностических реагентов для определения активности общего билирубина в крови животных.

Билирубин общий - это сумма промежуточных продуктов метаболизма гемоглобина, содержащихся в сыворотке крови: непрямого и прямого билирубина. Жёлтый гемохромный пигмент, образуется в ретикулоэндотелиальной системе селезёнки и печени. Один из основных компонентов желчи, имеет интенсивный жёлто-коричневый цвет, в связи с этим, сам билирубин и продукты его метаболизма придают желчи, калу и моче соответствующую окраску. Определение количества общего билирубина используется для оценки функции печени, а также интенсивности гемолитических процессов в организме животных.

Показания к исследованию

• Гемолитические анемии.

• Заболевания печени.

• Холестаз.

• Дифференциальная диагностика желтух различной этиологии.

Информация для заказа

№ набора	                                                                 Фасовка

DV 775 001	                                          R1 2 х68 мл+ R 2 2 х17 мл

DV 775 002 	                                          R1 6 х68 мл+ R 2 6 х17 мл

Метод

Фотометрический тест с 2,4-дихлоранилином (ДХА). В кислой среде, в присутствии диазотированного 2,4-дихлоранилина, билирубин образует азосоединение красного цвета. Специфическая смесь детергентов делает возможным надежное и точное определение общего билирубина.

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при соблюдении температурного режима 2–8°С, в защищенном от света месте. Допускается хранение набора при температуре до +25оС не более 5 суток. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты! Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов можно хранить при температуре +2-8оС в темном месте в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флакона.

Меры предосторожности

Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка животного к исследованию

Натощак. Между последним приёмом пищи и взятием крови должно пройти не менее 8 часов (желательно - не менее 12 часов). Можно пить воду. Встряхивание крови в процессе взятия, при хранении, транспортировке может вызвать гемолиз, приводящий к завышению значений общего билирубина.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка.

• Гепаринизированная плазма.

Очень важно избегать попадания света на образцы!

Определение проводить только в свежих пробах!

Подготовка реагента

Реагенты готовы к использованию.

Проведение анализа

# Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл Дист. вода, мкл | – 25 | 25 – |
| Реагент 1, мкл | 1000 | 1000 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин при 37°С или 10 мин при 20 – 25°С, измерить абсорбцию А1, затем добавить: |
| Реагент 2, мкл | 250 | 250 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин при 37°С или 10 мин при 20 – 25°С. Измерить оптическую плотность А2. |

Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено.

Адаптации для Вашего анализатора запрашивайте дополнительно.

Интерпретация результатов исследования

Единицы измерения: мкмоль/л. 
Референсные значения: собака – 3,0 – 13,5 мкмоль/л, кошка – 3,0 - 12,0 мкмоль/л, лошадь – 5,4-51,4 мкмоль/л, крупный рогатый скот – 1,8-10,0 мкмоль/л, свинья – 1,7-3,4 мкмоль/л.

Повышение уровня общего билирубина (гипербилирубинемия):

- гипербилирубинемии гемолитические (надпеченочные желтухи) - увеличение общего билирубина происходит за счёт преимущественно свободной фракции: гемолитические анемии острые и хронические;

- гипербилирубинемии печёночные паренхиматозные (печёночные желтухи) - повышение уровня общего билирубина происходит за счёт прямого и непрямого билирубина: острые и хронические диффузные заболевания печени, первичный и метастатический рак печени, вторичные дистрофические поражения печени при различных заболеваниях внутренних органов и правожелудочковой сердечной недостаточности, холестатический гепатит, первичный билиарный цирроз печени;

- токсическое повреждение печени;

- гипербилирубинемии печёночные холестатические (подпечёночные желтухи) - повышение общего билирубина происходит за счёт обеих фракций: желчнокаменная болезнь, новообразования поджелудочной железы, гельминтозы.

Понижение уровня общего билирубина: заболевания костного мозга, анемия, гипоплазия, фиброз.

Контроли и калибраторы

При работе на биохимических анализаторах рекомендуется использовать калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций общего билирубина в диапазоне измерения от 1,7 до 510,0 мкмоль/л. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, образец должен быть разведен 1+1 изотоническим раствором NaCl (9 г/л) и полученный результат должен быть умножен на 2.

Литература

1. Boyd J.W. The interpretation of serum biochemistry test results in domestic animals, in Veterinary Clinical Pathology, Veterinary Practice Publishing Co., Vol. XIII, # II, 1984.

2. Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. – М.: 2004.

3. Медведева М.А. Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика. – М.: «Аквариум Принт», 2013 – 416 с.

4. Холод В.М. Справочник по ветеринарной биохимии. – В.: 2005.

5. Guder W.G., Zawta B. et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001.

6. Д. Мейер, Дж. Харви. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и диагностика. Пер. с англ. – М. : Софион. 2007, 456 с.

Изготовитель: АО «ДИАКОН-ДС», 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а.