| ГЛЮКОЗА ДиаВетТест |  |
| --- | --- |

Набор ветеринарных диагностических реагентов для определения содержания глюкозы в крови животных.

Глюкоза и её производные присутствуют в большинстве органов и тканей. Главные источники глюкозы - сахароза, крахмал, поступающие с пищей, запасы гликогена в печени, а также глюкоза, образующаяся в реакциях синтеза из аминокислот, лактата. Концентрация глюкозы в крови является производной активности процессов гликогенеза, гликогенолиза, глюконеогенеза и гликолиза. Концентрация глюкозы в крови регулируется гормонами: инсулин является основным гипогликемическим фактором, а другие гормоны - глюкагон, соматотропин, тиреотропин, гормоны щитовидной железы, кортизол и адреналин вызывают гипергликемию (контринсулярное действие). Содержание глюкозы в артериальной крови выше, чем венозной, так как происходит постоянная утилизация глюкозы тканями. С мочой глюкоза в норме не выводится. Измерение глюкозы в крови является основным лабораторным тестом в диагностике диабета. Рекомендуется проводить контрольные исследования на наличие диабета II типа всех особей (без симптомов диабета) во второй половине жизни. В более раннем возрасте скрининговое исследование проводится  при повышенном риске диабета (включая молодых животных старше 10 лет). Биохимические сдвиги могут быть обнаружены за несколько лет до клинического диагноза диабета. Количество глюкозы в крови даже у здоровых животных значительно колеблется в течение суток и зависит от приема и характера пищи, гормонального фона, физических нагрузок и других факторов, поэтому, для получения наиболее объективных данных исследование необходимо проводить натощак.

Показания к исследованию

- Инсулинзависимый и инсулиннезависимый сахарный диабет (диагностика и мониторинг заболевания).

- Патология щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, печени.

- Ожирение.

- Нарушенная толерантность к глюкозе.

Информация для заказа

| № набора | Фасовка |
| --- | --- |
| DV 778 005 | R 3х68 мл + калибратор 1х3 мл |
| DV 778 006 | R 9х68 мл + калибратор 2х3 мл |

Метод

Глюкозооксидаза катализирует окисление β-D-глюкозы кислородом воздуха с образованием эквимолярных количеств глюколактона и перекиси водорода. Пероксидаза катализирует окисление хромогенных субстратов перекисью водорода в присутствии фенола с образованием окрашенного соединения, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации глюкозы в пробе и измеряется фотометрически.

Стабильность и хранение

Реагент стабилен до конца месяца, указанного в сроке годности, при соблюдении температурного режима 2–8 ° С, в защищенном от света месте. Не допускайте загрязнения. Не замораживайте реагент! Допускается хранение наборов при температуре до +250 С не более 5 суток. Реагент после вскрытия флакона может храниться при температуре + 2–8 о С в темном месте в течение всего срока годности набора, калибратор после вскрытия можно хранить при температуре + 2–8 оС в течение 3 месяцев при условии достаточной герметичности флаконов.

Меры предосторожности

1. В реагенте  содержится токсичный компонент – фенол, в  калибраторе  – азид натрия. При работе с ними следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу и слизистые.

2. Предпринимать меры предосторожности, обычные при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка животного к исследованию

Натощак, не менее чем через 8 часов (!) после последнего приёма пищи. Желательно брать кровь в утренние часы. Необходимо исключить повышенные психо-эмоциональные и физические нагрузки. Глюкоза во взятой пробе крови продолжает потребляться клетками крови (эритроцитами, лейкоцитами, особенно при высоком количестве лейкоцитов). Поэтому необходимо отделить плазму (сыворотку) от клеток не позже чем через 1 час после взятия пробы или использовать пробирки с ингибиторами гликолиза. При несоблюдении этих условий могут наблюдаться ложно заниженные результаты. Следует также учитывать, что при комнатной температуре уровень глюкозы во взятых пробах сыворотки начинает снижаться уже через 10 минут после взятия крови.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

# Негемолизированная сыворотка или плазма крови. Сыворотку или плазму крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови. Стабильность после добавления ингибиторов гликолиза (фториды, монойодацетат, манноза): 2 дня при 20-25°C; 7 дней при 4–8°C; 1 день при –20°С. Стабильность без добавления ингибиторов гликолиза: 8 часов при 25°C; 72 часа при 4°C.

Подготовка реагента

Реагент и калибратор готовы к использованию. Тщательно закрывать флаконы с реагентом и калибратором непосредственно после каждого использования.

Проведение анализа

Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

Таблица

| Отмерить, мкл | Опытная проба | Калибровочная проба | Контрольная (холостая) проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 10 | - | - |
| Вода дистиллированная | - | - | 10 |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

Пробы перемешать и инкубировать при температуре + 37°С или при комнатной температуре (+ 18–25оС) в течение 20 мин. Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки или плазмы крови к реагенту составляет 1:100).

Адаптации для Вашего анализатора запрашивайте дополнительно.

Интерпретация результатов исследования

Единицы измерения: ммоль/л. 
Референсные значения: собака – 4,3-7,3 ммоль/л, кошка - 3,3-6,3 ммоль/л, лошадь – 3,0 -7,0 ммоль/л, крупный рогатый скот – 2,2-3,3 ммоль/л, свинья – 4,0- 6,4 ммоль/л.

Повышение уровня глюкозы (гипергликемия): сахарный диабет; физиологическая гипергликемия (умеренная физическая нагрузка, стресс, выброс адреналина при инъекции); эндокринная патология (феохромоцитома, тиреотоксикоз, акромегалия, гигантизм, синдром Кушинга, соматостатинома); заболевания поджелудочной железы (острый и хронический панкреатит, панкреатит при эпидемическом паротите, муковисцидозе, гемохроматозе, опухоли поджелудочной железы); хронические заболевания печени и почек; кровоизлияние в мозг, инфаркт миокарда; наличие антител к инсулиновым рецепторам.

Понижение уровня глюкозы (гипогликемия): заболевания поджелудочной железы (гиперплазия, аденома или карцинома; эндокринная патология (адреногенитальный синдром, гипотиреоз); передозировка гипогликемических препаратов и инсулина; тяжёлые болезни печени (цирроз, гепатит, карцинома, гемохроматоз); злокачественные непанкреатические опухоли: рак надпочечника, рак желудка, фибросаркома; ферментопатии (гликогенозы, галактоземия, нарушенная толерантность к фруктозе); функциональные нарушения - реактивная гипогликемия (гастроэнтеростома, постгастроэктомия, вегетативные расстройства, нарушение перистальтики ЖКТ); нарушения питания (длительное голодание, синдром мальабсорбции); отравления, интоксикация; интенсивная физическая нагрузка, лихорадочные состояния.

Контроли и калибраторы

При работе на биохимических анализаторах рекомендуется использовать калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентрации глюкозы в диапазоне измерения 0,1 – 21,0 ммоль/л. При содержании глюкозы в сыворотке или плазме крови выше 22 ммоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором и полученный результат умножить на разведение.

Литература

1.​ Boyd J.W. The interpretation of serum biochemistry test results in domestic animals, in Veterinary Clinical Pathology, Veterinary Practice Publishing Co., Vol. XIII, # II, 1984.

2.​ Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. – М.: 2004.

3. Медведева М.А. Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика. – М.: «Аквариум Принт», 2013 – 416 с.

4.​ Холод В.М. Справочник по ветеринарной биохимии. – В.: 2005.

5.​ Guder W.G., Zawta B. et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001.

6.  Д. Мейер, Дж. Харви. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и диагностика. Пер. с англ. – М. : Софион. 2007, 456 с.

Изготовитель: АО «ДИАКОН-ДС», 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.1а.