МОЧЕВИНА ДиаВетТест Набор ветеринарных диагностических реагентов для определения активности мочевины в крови животных. Мочевина - главный конечный продукт белкового обмена. Синтезируется печенью из аминокислот в цикле Кребса с участием ферментных систем. Мочевина - осмотически активное вещество, играющее важную роль в механизмах концентрирования мочи. Выводится мочевина преимущественно почками. Уровень её в крови животных обусловлен соотношением процессов образования и выведения. Мочевина в норме составляет до 70% от общего остаточного азота плазмы крови млекопитающих. Уровень мочевины в сыворотке крови повышается при почечной недостаточности, нарушении оттока мочи, заболеваниях, сопровождающихся усиленным распадом белков, обезвоживании организма, сердечно-сосудистых заболеваниях. Пониженный уровень мочевины в плазме крови указывает на нарушение функции печени. У молодых животных раннего возраста, при беременности (в связи с повышенным синтезом белка) уровень мочевины несколько снижен по сравнению с нормой для взрослых. С возрастом уровень мочевины повышается. Показания к исследованию Исследование функции почек и печени. Почечная недостаточность. Печёночная недостаточность. Информация для заказа

№ набора	                                                          Фасовка

DV 787 003	                              R1 2х68 мл + R2 2х17 мл + 1х3 мл калибратор

DV 787 004                               R1 6х68 мл + R2 6х17 мл + 2х3 мл калибратор

Метод

Уреаза катализирует гидролиз мочевины с образованием аммиака и углекислого газа. При взаимодействии аммиака с α-кетоглутаратом в присутствии глутаматдегидрогеназы происходит окисление НАДН. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна концентрации мочевины и измеряется фотометрически.

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при соблюдении температурного режима 2–8°С, в защищенном от света месте. Допускается хранение наборов при температуре до + 25оС не более 5 суток. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты! Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов могут храниться при температуре + 2–8оС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флаконов. Рабочий реагент должен храниться в защищенном от света месте при температуре + 2 – 8оС не более одного месяца или при комнатной температуре (+ 18 – 25°С) – не более 5 суток. Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре + 2–8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона.

Меры предосторожности

1. В качестве консерванта реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л). Не глотать! Избегать контакта реактивов с кожей и слизистыми.

2. Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка животного к исследованию

Натощак. Между последним приёмом пищи и взятием крови должно пройти не менее 8 часов (желательно - не менее 12 часов). Можно пить воду.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

Негемолизированная сыворотка крови и моча животных. Сыворотку крови следует отделить от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови. Мочу перед определением развести дистиллированной водой в 100 раз. Стабильность в сыворотке или плазме: 3 дня при +4°C, в условиях стерильности – 24 часа при+20-25°C.

Подготовка реагентов

Приготовление рабочего реагента: смешать в колбе конической вместимостью 200 мл 4 объема реагента 1 и один объем реагента 2. Тщательно закрыть флаконы с реагентами 1 и 2 непосредственно после каждого использования.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре + 2 – 80 С не более месяца или при комнатной температуре (+ 18 – 250 С) не более 5 суток. Калибратор готов к использованию.

Проведение анализа

# Перед проведением анализа рабочий реагент следует нагреть до температуры 37 ± 0,5ºС в течение 5 мин. Компоненты реакционной смеси отбирать в количествах, указанных в таблице.

Таблица

| Отмерить, мкл | Опытная проба | Калибровочная проба | Контрольная (холостая) проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка крови или моча | 10 | — | — |
| Вода дистиллированная | — | — | 10 |
| Калибратор | — | 10 | — |
| Рабочий реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

Примечание. При использовании автоматических или полуавтоматических биохимических анализаторов количество реагентов и анализируемых образцов в зависимости от объема используемой кюветы может быть пропорционально изменено (соотношение сыворотки крови или мочи к рабочему реагенту составляет 1:100).

Адаптации для Вашего анализатора запрашивайте дополнительно.

Интерпретация результатов исследования

Единицы измерения: ммоль/л. 
Референсные значения: собака – 3,5 - 9,2 ммоль/л, кошка – 5,4 – 12,1 ммоль/л, лошадь – 3,7-6,3 ммоль/л, крупный рогатый скот – 2,8-8,8 ммоль/л, свинья – 3,7 – 6,4 ммоль/л.

Повышение уровня мочевины:

- почечная ретенционная азотемия: гломерулонефрит; амилоидоз почек; пиелонефрит; приём нефротоксичных препаратов (тетрациклина);

- внепочечная ретенционная азотемия: сердечная недостаточность; сильные кровотечения; шок; кишечная непроходимость; ожоги; нарушение оттока мочи (опухоль мочевого пузыря, аденома простаты, камни в мочевом пузыре); дегидратация;

- продукционная азотемия: кахексия; лейкоз; злокачественные опухоли; приём глюкокортикоидов; андрогенов; лихорадочные состояния; усиленная физическая нагрузка.

Понижение уровня мочевины:

- нарушение функции печени; гепатит; цирроз; печёночная кома; острая гепатодистрофия;

- отравление фосфором, мышьяком;

- беременность;

- акромегалия;

- мальабсорбция;

- гипергидратация;

- состояние после диализа.

Контроли и калибраторы

При работе на биохимических анализаторах рекомендуется использовать калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций мочевины в диапазоне измерения от 2,0 до 50,0 ммоль/л. При содержании мочевины в сыворотке крови выше 50 ммоль/л анализируемую пробу следует развести физиологическим раствором и полученный результат умножить на разведение.

Литература

1.​ Boyd J.W. The interpretation of serum biochemistry test results in domestic animals, in Veterinary Clinical Pathology, Veterinary Practice Publishing Co., Vol. XIII, # II, 1984.

2.​ Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. – М.: 2004.

3. Медведева М.А. Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика. – М.: «Аквариум Принт», 2013 – 416 с.

4.​ Холод В.М. Справочник по ветеринарной биохимии. – В.: 2005.

5.​ Guder W.G., Zawta B. et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001.

6.  Д. Мейер, Дж. Харви. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и диагностика. Пер. с англ. – М. : Софион. 2007, 456 с.

Изготовитель: АО «ДИАКОН-ДС», 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а.