TruCal Lp (a) 21

Калибратор липопротеина (а)

Информация для заказа

Кат. №		Фасовка

1 7140 99 10 059 		    51 мл

Описание

TruCal Lp (a) – набор из пяти стабилизированных лиофилизованных калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки.

Хранение

Калибраторы, как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, должны храниться при температуре 2–8°С в защищенном от света месте..

Стабильность

Невскрытые флаконы: до конца указанного срока годности.

Восстановленные калибраторы: не менее 14 дней

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибратором.

Критерием заявленной стабильности является обнаружение в пределах ± 10% начального значения.

Меры предосторожности

1. Калибраторы изготовлены на основе человеческой сыворотки. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruCal Lp (a), была надлежащим образом протестирована на HBsAg и антитела против HIV 1 + 2 и HCV. Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

2. Содержит азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта реактива с кожей и слизистыми.

Подготовка

Лиофилизат находится в вакуумной  герметизированной упаковке, поэтому флакон следует открывать очень осторожно, чтобы избежать потери высушенного материала. Для приготовления калибратора добавить во флакон точно 1 мл дистиллированной воды. Осторожно закрыть и оставить флакон на столе на 30 мин, изредка покачивая. Избегайте пенообразования! Не встряхивайте!

Процедура

Процедура применения калибратора изложена в инструкции к набору Lp(a) 21 FS.

Значения калибраторов

Значения TruCal Lp (a) установлены по эталонному препарату, основанному на чистом антигене Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов.

Литература

1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997. p.243-268.

2. Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395).

4. Dati F, Marcovina SM et al. First WHO/IFCC international reference reagent for lipoprotein(a) for immunoassay-Lp(a) SRM 2B. Eur J Clin Chem Lab Med 2004; 42(6):670-676.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.

|  | № лота | Годен до: | Калибровочное значение (по новой системе стандартизации)* | Калибровочное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TruCal Lp (a), Уровень 1 | 18907 | 2015-03 | 6,80 мг/дл | 11,5 нмоль/л |
|  |  |  | 68,0 мг/л |  |
| TruCal Lp (a), Уровень 2 | 18908 | 2015-03 | 16,3 мг/дл | 28,0 нмоль/л |
|  |  |  | 163 мг/л |  |
| TruCal Lp (a), Уровень 3 | 18909 | 2015-03 | 35,3 мг/дл | 70,3 нмоль/л |
|  |  |  | 353 мг/л |  |
| TruCal Lp (a), Уровень 4 | 18910 | 2015-03 | 69,6 мг/дл | 157 нмоль/л |
|  |  |  | 696 мг/л |  |
| TruCal Lp (a), Уровень 5 | 18911 | 2015-03 | 87,2 мг/дл | 200 нмоль/л |
|  |  |  | 872 мг/л |  |

* Значения калибратора согласно предыдущей системе стандартизации указаны на обороте страницы

Важная инфомация

Значения калибратора TruCal Lp (a) 21 согласно предыдущей системе стандартизации тест-системы Липопротеин (а) (Lp(a)21 FS):

|  | Лот | Срок годности | Калибровочные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| TruCal Lp(a) 21 уровень 1 | 18907 | 2015-03 | 7.64 мг/дл |
|  |  |  | 76.4 мг/л |
| TruCal Lp(a) 21 уровень 2 | 18908 | 2015-03 | 19.7 мг/дл |
|  |  |  | 197 мг/л |
| TruCal Lp(a) 21 уровень 3 | 18909 | 2015-03 | 49.6 мг/дл |
|  |  |  | 496 мг/л |
| TruCal Lp(a) 21 уровень 4 | 18910 | 2015-03 | 99.9 мг/дл |
|  |  |  | 999 мг/л |
| TruCal Lp(a) 21 уровень 5 | 18911 | 2015-03 | 129 мг/дл |
|  |  |  | 1290 мг/л |