TruCal CRP

Калибратор С-реактивного белка

Информация для заказа

Кат. №	      Фасовка

1 7000 99 10 039	52 мл

Описание

TruCal CRP представляет собой набор из пяти жидких стабильных калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки.

Хранение

Калибраторы, как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, должны храниться при температуре 2–8°С.

Стабильность

Невскрытые флаконы: до конца указанного срока годности.

Вскрытые флаконы: не менее трех месяцев.

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибратором.

Меры предосторожности

1. Калибраторы изготовлены на основе человеческой сыворотки. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruCal CRP, была надлежащим образом протестирована на HBsAg и антитела к ВИЧ 1+2 и HCV и показала отрицательные результаты. Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

2. Содержит азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта реактива с кожей и слизистыми.

Подготовка

Калибраторы TruCal CRP жидкие и готовы к использованию.

Процедура

Процедура применения калибратора изложена в инструкции к соответствующему набору.

Значения калибраторов

Значения TruCal CRP установлены по эталонному препарату IFCC/BCR/CAP для 15 белков плазмы CRM 470 при использовании утвержденных протоколов. Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов.

Литература

1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997. p.243-268.

2. Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395).

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

|  | № лота | Годен до: | Калибровочное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| TruCal CRP Уровень 1 | 19775 | 2015-11 | 1,10 мг/дл (11 мг/л) |
| TruCal CRP Уровень 2 | 19776 | 2015-11 | 2,21 мг/дл (22,1 мг/л) |
| TruCal CRP Уровень3 | 19777 | 2015-11 | 5,59 мг/дл (55,9 мг/л) |
| TruCal CRP Уровень 4 | 19778 | 2015-11 | 14,6 мг/дл (146 мг/л) |
| TruCal CRP Уровень 5 | 19779 | 2015-11 | 28,5 мг/дл (285 мг/л) |