β-Hydroxybutyrate Standard FS

Стандарт β-гидроксибутирата

Информация для заказа

Кат. №		Фасовка

1 3700 99 10 030	   13 мл

Описание

β-Hydroxybutyratе Standard FS – стабили-зированный водный стандарт β-Гидрокси-бутирата. Предназначен для калибровки теста на β-гидроксибутират при использовании диагности-ческого реагента β-Hydroxybutyratе FS производ-ства компании DiaSys.

Хранение

Вскрытые и невскрытые флаконы со стандартом  следует хранить при 2–8°C..

Стабильность

В невскрытых флаконах калибратор стабилен до конца срока годности.

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибратором.

Меры предосторожности

1. Стандарт содержит детергенты R52/53 и S61. R52/53 вреден для водных организмов и способен вызывать пролонгированное негативное воздействие на водную среду. S61: Не допускайте попадания в водную среду.

2. Используйте общепринятые правила для работы с лабораторными реагентами

Подготовка

Стандарт поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура применения стандарта изложена в инструкции к набору β-Hydroxybutyratе FS.

Концентрация

1 ммоль/л  β-Гидроксибутирата

Литература

- Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 155-60.

- Sacks DB. Carbohydrate/ In: Burtis CA., Ashwood ER., editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3ed Edi. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 1999. p. 785- 787.

- Data on file at DiaSys Diagnostic Systems GmbH.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.