Bicarbonate standard FS

Стандартный раствор бикарбоната

Информация для заказа

Кат. № 		Фасовка

1 0950 99 10 030	 1х3 мл

Описание

Bicarbonate standard - водный раствор бикарбоната, который используется для калибровки теста на бикарбонаты с использованием диагностического набора Bicarbonate FS компании DiaSys.

Хранение

Стандарт, как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, должен храниться при температуре 2–8°С.

Стабильность

Во вскрытых и невскрытых флаконах стандарт стабилен до конца срока годности при условии отсутствия бактериального загрязнения.

Состав

Бикарбонат - 30 ммоль/л

Хлористый натрий( NaCl) -  9000 мг

Азида натрия ( NaN3 ) - 950 мг

Дистиллированная вода  - 1000 мл

Меры предосторожности

1. Стандарт содержит азид натрия (0.95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками.

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Подготовка

Стандартный раствор бикарбоната поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Инструкции по применению изложены во вкладыше, прилагаемом к набору Bicarbonate FS.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim Germany