Immunoglobulin E FS *

Иммуноглобулин E

Информация для заказа

Кат №                          Фасовка

1 7239 99 10 930	R1	220 мл	+ R2 210 мл

#### Справка [1]

Человеческие иммуноглобулины различных классов (IgG, IgM, IgA, IgE и IgD) – это группа функционально и структурно схожих гликопротеинов. Человеческий IgE имеет молекулярный вес около 190 кДа и состоит из двух идентичных тяжёлых цепей и двух идентичных лёгких цепей, которые связаны между собой дисульфидными связями, образуя молекулу характерной Y-образной формы.

Исходной функцией IgE является специфическая противопаразитарная защита организма. В развитых странах IgE представляет собой главный медиатор реакций сверхчувствительности немедленного типа (I типа по классификации Гелла и Кумбса). Безвредные сами по себе поливалентные антигены (пыльца, клещи домашней пыли) стимулируют B-клетки в месте проникновения, что приводит к синтезу специфического IgE, часть которого связывается с тучными клетками. Период полужизни IgE из плазмы составляет 2 – 3 дня, тогда как для IgE, связанного тучными клетками, этот период исчисляется месяцами и годами. Во время следующего контакта антигена с сенсибилизированной тучной клеткой происходит связывание молекул IgE с антигеном. При этом клетка теряет грануляцию и происходит высвобождение медиаторов (главным образом гистамина), что может вызвать, например, симптомы сенной лихорадки, астмы или атопической экземы. Повышенные уровни IgE наблюдаются при атопических заболеваниях, паразитических инфекциях, патологиях с угнетением функции T-клеток (в частности, СПИД), некоторых злокачественных новообразованиях (опухоли дыхательного и желудочно-кишечного тракта), синдроме IgE-гипериммуноглобулинемии, реакциях «трансплантат против хозяина» и серьёзных ожогах.

Измерение общего IgE обычно проводится в рамках диагностики атопических заболеваний, при которых могут наблюдаться повышенные уровни IgE. Тестирование на IgE представляет собой хороший метод исследования при дифференциальной диагностике патологий предположительно аллергической природы.

###### Метод

Иммунотурбидиметрический тест с сенсибилизацией частицами.

###### Принцип определения

Концентрация IgE определяется методом фиксированного времени путём фотометрического измерения реакции антиген-антитело между антителами к IgE, иммобилизованными на  частицах латекса, и присутствующим в образце IgE.

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

Примечание: концентрации приведены для окончательной тестовой смеси.

| R1: | Глицин, ммоль/л | pH 8,3 | 170 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NaCl, ммоль/л |  | 100 |
|  | Стабилизаторы |  |  |
| R2: | Глицин, ммоль/л | pH 7,3 | 170 |
|  | Частицы латекса, покрытые моноклональными антителами к человеческому IgE, г/л | 1,3 |
|  | NaCl, ммоль/л |  | 100 |

Стабильность и хранение

Реактивы стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°C. Не допускать загрязнения. Не замораживать реактивы!

Меры предосторожности

1. Реагенты содержат азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не допускать их попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

2. Следовать мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Стандартное лабораторное оборудование.

###### Исследуемые образцы

• Сыворотка;

• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма.

Стабильность [2]:

7 суток		при	20 – 25 °C

7 суток		при	4 – 8 °C

6 месяцев	при	–20 °C

Замораживать только один раз.

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	570

Длина опт. пути, см	1

Температура, °С	37

Измерение	по 2 точкам (кинетика фикс.

времени)

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 5 |
| Дист. вода, мкл | 5 | – |
| Реагент 1, мкл | 200 | 200 |
| Перемешайте, инкубируйте 4 мин, затем добавьте: |
| Реагент 2, мкл | 100 | 100 |
| Перемешать, измерить оптическую плотность (А1), инкубировать еще 2 мин и опять измерить оптическую плотность (А2). |

ΔA = (A2 – A1)образца/калибратора

Расчет

Концентрация IgE в тестируемых пробах определяется по калибровочной кривой с использованием соответствующей математической модели, такой как сплайн-аппроксимация или logit/log. Калибровочная кривая строится по поглощениям 5 калибраторов различных концентраций и раствора NaCl (0,9%), используемого для построения нулевой точки.

Стабильность калибровки: 4 недели.

###### Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматических фотометрических систем рекомендуется набор калибраторов DiaSys TruCal IgE. Номинальные значения калибраторов определены по эталонному препарату WHO IRP 75/502. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток DiaSys TruLab Protein.

Кат. №	Фасовка

TruLab Protein

уровень 1	5 9500 99 10 046	11 мл

уровень 2	5 9510 99 10 046	11 мл

Рабочие характеристики

Тест разработан для определения концентраций IgE в диапазоне измерения от 10 до 1000 МЕ/мл. Если значение превосходит верхнюю границу этого диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1+10 и полученный результат умножить на 11.

Предел прозоны

При концентрациях IgE до 60 000 МЕ/мл эффект прозоны не наблюдался.

Специфичность/Помехоустойчивость

Поскольку реагент Immunoglobulin E FS DiaSys содержит антитела, этот тест специфичен для человеческого IgE. Связанный и несвязанный билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 1500 мг/дл, липемия до 1200 мг/дл триглицеридов и ревматоидный фактор до 800 МЕ/мл не влияют на точность анализа.

##### Чувствительность/Предел определения

Нижний предел определения составляет 10 МЕ/мл.

##### Воспроизводимость

(число измерений n = 21)

| Образец | Среднеарифметическое значение, МЕ/мл | SD, МЕ/мл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |
| Образец 1 | 64,0 | 1,07 | 1,68 |
| Образец 2 | 121 | 1,43 | 1,18 |
| Образец 3 | 740 | 2,56 | 0,346 |
| Межсерийная |
| Образец 1 | 41,7 | 1,90 | 4,56 |
| Образец 2 | 150 | 2,82 | 1,88 |
| Образец 3 | 504 | 6,07 | 1,21 |

Сравнение методов

Сравнение реагента Immunoglobulin E FC DiaSys (y) и имеющихся в продаже иммунотурбидиметрических тестов (x) с использованием 106 образцов дало следующие результаты:

y = 1,038x - 3,880 МЕ/мл; r = 0,998.

Сравнение реагента Immunoglobulin E FC DiaSys (y) и нефелометрического теста (x) с использованием 90 образцов дало следующие результаты:

1,07х – 0,008 МЕ/мл; r = 0,993.

Нормальные величины [3, 4]

| Возрастная группа | Верхний предел нормы (95-й процентиль) |
| --- | --- |
| Новорожденные | 1,5 МЕ/мл |
| До 1 года | 15 МЕ/мл |
| 1 – 5 лет | 60 МЕ/мл |
| 6 – 9 лет | 90 МЕ/мл |
| 10 – 15 лет | 200 МЕ/мл |
| Взрослые | 100 МЕ/мл |

#### Литература

- Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 667-78,774-85.

- Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001. p. 34-5.

- Ringel KP, Dati F, Buchholz E. IgE-Normalwerte bei Kindern. Laboratoriumsblätter 1982;32:26-34.

- Dati F, Ringel KP. Reference values for serum IgE in healthy non-atopic children and adults. Clin Chem 1982; 28:1556.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany