oneHbA1c Hemolyzing solution

Гемолизирующий раствор для определения гликозилированного гемоглобина

Информация для заказа

Кат. №                   	Фасовка

1 4570 99 10 113				1500 мл

Справка

Гемолизирующий раствор oneHbA1c Hemolyzing solution используется для приготовления образцов цельной крови, калибраторов и контролей при определении гликозилированного гемоглобина с использованием набора реагентов oneHbA1c FS DiaSys.

Реагенты

Компоненты и их концентрации

Вода

Стабилизаторы

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при температуре 2 – 25°C.

Не допускайте загрязнения реагентов!

Меры предосторожности

Следовать мерам предосторожности, предусмотрен-ным при использовании лабораторных реактивов.

#### Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

#### Подготовка реагентов

Реагенты готовы к использованию.

#### Подготовка образцов

Гемолизирующий раствор		1000 мкл

Проба/Калибратор/Контроль		20 мкл

Перемешайте образец с гемолизирующим раствором и выждите 5 минут или до полного гемолиза.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany