TruCal Albumin U/CSF

Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости

Информация для заказа

Кат. №	    Фасовка

1 9300 99 10 059	      51 мл

Описание

TruCal Albumin U/CSF – набор из пяти стабилизированных жидких калибраторов различных уровней. Набор используется для калибровки теста на микроальбумин в моче и спинно-мозговой жидкости.

Хранение

Калибраторы как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, следует хранить при 2–8°C.

Стабильность

Нераскрытые флаконы: до конца указанного срока годности.

Вскрытые флаконы: не менее 30 дней.

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибратором.

Меры предосторожности

Содержат в качестве консерванта азид натрия (0,95 г/л). Не допускать попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки!

Подготовка

Калибраторы TruCal Albumin U/CSF поставляются в жидком виде и готовы к использованию.

Процедура

Процедура применения калибратора изложена в инструкции к набору Albumin in Urine/CSF FS.

Значения калибраторов

Значения калибраторов TruCal Albumin U/CSF установлены по эталонному препарату IFCC/BCR/CAP для 15 белков плазмы (CRM 470). Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов

Литература

1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997, pp. 243–68.

2. Dati F. Reference materials and guidelines for standartization in methods of laboratory medicine. In: Thomas L., editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998, pp. 1393–1401.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, German