TruCal Cystatin C

Калибратор Цистатина С

Информация для заказа

Кат. №			Фасовка

1 7150 99 10 059 		  5х1 мл

Описание

TruCal Cystatin C – набор стабилизированных жидких калибраторов пяти различных уровней, изготовленный на основе человеческой сыворотки. Калибраторы применяются для калибровки теста на цистатин С компании DiaSys (Cystatin C FS).

Хранение

Калибраторы, как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, должны храниться при температуре 2–8°С.

Беречь от света

Стабильность

Невскрытые флаконы: до конца указанного срока годности.

Вскрытые флаконы: не менее 30 дней.

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибраторами.

Меры предосторожности

1. Калибраторы изготовлены на основе человеческой сыворотки. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruCal Cystatin C, была надлежащим образом протестирована на HBsAg и антитела к ВИЧ 1+2 и HCV и показала отрицательные результаты. Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

2. Содержит азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта реактива с кожей и слизистыми.

Подготовка

Калибраторы TruCal Cystatin C поставляются в жидком виде и готовы к применению.

Значения калибраторов

Указанные значения калибраторов установлены по нефелометрическому тесу. Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов.

Литература

1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and

practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997.p.243-68

2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395)

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany