NEFA Standard FS

Стандарт свободных жирных кислот

Информация для заказа

Кат. №		Фасовка

1 5780 99 10 065	  1х3 мл

Описание

NEFA Standard FS (Non-esterified fatty acids) – стабилизированный водный стандарт пальми-тиновой кислоты. Предназначен для калибровки теста на свободные жирные кислоты при использовании диагностического реагента NEFA FS производства компании «DiaSys».

Хранение

Вскрытые и невскрытые флаконы со стандартом  следует хранить при 2–8°C.

Стабильность

В невскрытых флаконах стандарт стабилен до конца срока годности.

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения со стандартом.

Меры предосторожности

1. Стандарт содержит детергенты R52/53 и S61. R52/53 вреден для водных организмов и способен вызывать пролонгированное негативное воздействие на водную среду.

2. Используйте общепринятые правила для работы с лабораторными реагентами

Подготовка

Стандарт поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура применения стандарта изложена в инструкции к набору NEFA FS.

Концентрация

1 ммоль/л пальмитиновой кислоты.

Литература

1. Pilz S, Scharnagl H, Tiran B, et al.  Free Fatty Acids Are Independently Associated with All-Cause and Cardiovascular Mortality in Subjects with Coronary Artery Disease. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91:2542-7.

2. Smith and Wilson. Free Fatty Acids and Atherosclerosis. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91:2506-8.

3. Kattermann R. Lipid- und Lipoproteinstoffwechsel. In: Greiling H, Gressner AM: Textbook Clinical Chemistry and Pathobiochemistry: Schattauer, 1987. P. 223.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.