Контрольная сыворотка цистатина С Уровень 2

(TruLab Cystatin C Level 2)

Информация для заказа

Кат. №	     Фсовка

5 9880 99 10 046	              11 мл		Уровень 2

Описание

TruLab Cystatin C – стабилизированная жидкая контрольная сыворотка,  изготовленная на основе человеческой сыворотки. Концентрация цистатина С в контроле TruLab Cystatin C (уровень 2) находится в патологическом диапазоне.

Хранение

Флаконы контроля TruLab Cystatin C как открытые, так и закрытые, следует хранить при температуре 2–8 °С.

Стабильность

В закрытом флаконе: до конца указанного срока годности.

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с контролем.

Предупреждения и предостережения

1. Каждая индивидуальная донорская кровь, использованная для получения контроля TruLab Cystatin C, проверена апробированными методами  на отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) и антител против ВИЧ (anti-HIV 1 + 2) и антител к антигенам вируса гепатита C (anti-HCV). Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

2. Содержит азид натрия (0,8 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками.

Подготовка

Контрольная сыворотка TruLab Cystatin C поставляется в жидком виде и готова к применению.

Процедура

Инструкции по применению изложены во вкладыше, прилагаемом к данному набору.

Средние значения

Значения образцов могут слегка варьировать в зависимости от используемых реагентов и методик.

Указанные ниже в таблице средние значения контроля действительны только для данного лота.

Литература

1. Röhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395)

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

| TruLab Cystatin C | Номер лота | Срок годности | Номинальное значение | Допуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уровень 2 | 18510 | 2014-04 | 3,39 мг/л | 2,88-3,90 мг/л |

Alte Strasse 9     65558 Holzheim    Germany