TruLab HbA1c liquid Level 1

Контроль гликозилированного гемоглобина Уровень 1

###### Информация для заказа

Кат. №	 	Фасовка

5 9790 99 10 074	1х0,25 мл      Уровень 1

Описание

Контроль гликозилированного гемоглобина представляет собой контрольную сыворотку на основе человеческих эритроцитов. Концентрация гликозилированного гемоглобина в TruLab HbA1c liquid уровень 1 соответствует физиологическим значениям.

Хранение

Флаконы с контрольной сывороткой TruLab, HbA1c liquid как вскрытые, так и невскрытые, следует хранить при 2 – 8 C. Беречь от света и тепла!

Стабильность

Вскрытые и невскрытые флаконы: до конца указанного месяца истечения срока годности.

Строго соблюдать правильные условия хранения реактивов и работы с ними! Флаконы держать плотно закрытыми!

#### Меры предосторожности

#### Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении контроля TruLab HbA1c liquid уровень 1, была надлежащим образом протестирована на отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg), антител к ВИЧ 1+2 и антител к антигенам вируса гепатита C (anti-HCV). Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

#### Подготовка

TruLab HbA1c поставляются в жидком виде и готовы к использованию.

###### Процедура

Готовый контроль следует разводить гемолизи-рующим раствором тем же образом, что и образцы пациентов.

Процедура применения контрольной сыворотки изложена в инструкции к набору HbA1c FS компании DiaSys.

###### Значения

Значения контролей, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

#### Литература

1. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes in the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med.1993;329:977-86.

2. Little RR, Rohlfing CL, Wiedmeyer HM, Myers GL et al. The National Glycohemoglobin Standardization Program: A Five-Years Progress Report. Clin Chem 2001;47:1985-92.

3. Jeppsson JO, Kobold U, Barr J, Finke A et al. Approved IFCC reference method for the measurement of HbA1c in human blood. Clin Chem Lab Med 2002;40:78-89.

4. Hoelzel W, Weykamp C et al. IFCC Reference System for Measurement of Hemoglobin A1c in Human Blood and the National Standardization Schemes in the United States, Japan, and Sweden: A Method-Comparison Study. Clin Chem 2004; 50:1:166-74.

5. Röhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393- 1401.

6. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395).

###### Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

###### Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

| Значения калибратора согласно IFCC ( mmol/mol) | № лота | Годен до: |  | Значения | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TruLab HbA1c liquid уровень 1 | 18729 | 2014-09 | 3-компонентная система | 44,1 ммоль/моль | 35,3 - 52,9 ммоль/моль |
|  |  |  | 2- компонентная система | 41,7 ммоль/моль | 33,4 - 50,0 ммоль/моль |
|  |  |  | InnovaStar | 38,9 ммоль/моль | 31,1 - 46,6 ммоль/моль |
| Значения калибратора согласно DCCT/NGSP (%) | № лота | Годен до: |  | Значения | Диапазон |
| TruLab HbA1c liquid уровень 1 | 18729 | 2014-09 | 3-компонентная Система | 6,19 % | 5,38 – 6,99 % |
|  |  |  | 2- компонентная система | 5,97 % | 5,21 – 6,73 % |
|  |  |  | InnovaStar | 5,71 % | 5,00 - 6,41 % |