TruLab Albumin U/CSF Level 2

Контроль альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости Уровень 2

Информация для заказа

Кат. №	       Фасовка

5 9720 99 10 046	11 мл     Уровень 2

Описание

Контроль TruLab Albumin U/CSF представляет собой водный контроль. Концентрация альбумина в контрольной сыворотке уровня 2 находится в патологическом диапазоне.

Хранение

Контроль, как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, следует хранить при 2 – 8 C.

Стабильность

Невскрытые флаконы: до конца срока годности.

Вскрытые флаконы: не менее 30 суток.

Строго соблюдать правильные условия хранения реактивов и работы с ними! Флаконы держать плотно закрытыми!

Подготовка

Контроль TruLab Albumin U/CSF поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура применения контроля изложена в инструкции к соответствующему набору.

Меры предосторожности

1) Калибраторы изготовлены на основе человеческой сыворотки. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruLab Albumin U/CSF, была надлежащим образом протестирована на HBsAg и антитела к ВИЧ 1+2 и HCV и показала отрицательные результаты. Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

2) Содержат в качестве консерванта азид натрия (0,95 г/л). Не допускать попадания внутрь, а также на кожу и слизистые оболочки.

Значения

Значения TruLab Albumin U/CSF были установлены по калибровке с использованием эталонного препарата IRMM (институт эталонных материалов и измерений)  ERM®-DA470k/IFCC в соответствии с установленным протоколом.

Значения контролей, указанные в паспорте, специфичны только для данных № лотов контрольных сывороток.

Литература

1. Röhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998, pp. 1393–1401.

2. Dati F. Reference materials and guidelines for standartization in methods of laboratory medicine. In: Thomas L., editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998, pp. 1393–1401.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

| TruLab Albumin U/CSF | Лот | Срок годности | Значение | Интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень 2 | 17832 | 2014-08 | 104 мг/л | 74,9-133 мг/л |