TruCal UIBC

Калибратор ненасыщенной железосвязывающей способности

Информация для заказа

Кат. №		Фасовка

1 1920 99 10 046	  1х1 мл

Описание

TruCal UIBC – жидкий стабильный калибратор, изготовленный на основе человеческой плазмы.

Хранение

Калибраторы, как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, должны храниться при температуре 2–8°С.

Стабильность

Невскрытые флаконы: до конца указанного срока годности.

Вскрытые флаконы: не менее 30 дней при условии отсутствия бактериального загрязнения.

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибратором.

Критерием заявленной стабильности является обнаружение в пределах ± 10% начального значения.

Меры предосторожности

1. Калибраторы изготовлены на основе человеческой плазмы. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruCal UIBC, была надлежащим образом протестирована на HBsAg и антитела к ВИЧ 1+2 и HCV и показала отрицательные результаты. Тем не менее, при работе с данными калибраторами необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов.

2. Содержит азид натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не глотать! Избегать контакта реактива с кожей и слизистыми.

Подготовка

Калибраторы TruCal UIBC поставляются в жидком виде и готовы к использованию.

Процедура

процедура применения изложена в инструкции к набору UIBC FS.

Значения калибраторов

Значения калибратора TruCal UIBC были установлены из теоретических значений UIBC, полученных при измерении трансферрина и железа.

Значения трансферрина установлены по эталонному препарату IFCC/BCR/CAP CRM 470 с использованием соответствующего протокола.

Значения железа установлены по эталонному препарату SRM 682 с использованием соответствующего протокола. Калибровочные значения, указанные во вкладышах к наборам, специфичны только для данных № лотов калибраторов.

Литература

1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997. p.243-268.

2. Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395).

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.