TruCal U

Мультикалибратор

Информация для заказа

Кат. №		Фасовка

5 9100 60 10 060	 13 мл

Описание

TruCal U – лиофилизированный мультикалибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки, содержащий химические добавки и вещества биологического происхождения.

Источник биологических компонентов

| Аналит | Источник |
| --- | --- |
| Альбумин | Натуральный/бычья плазма |
| Щелочная фосфатаза | Плацента (человеческая/человеческая, рекомбинантная) |
| АЛТ | Свиное сердце |
| α- Амилаза | Свиная поджелудочн.железа/человеческая слюна |
| Панкреатическая амилаза | Свиная поджелудочная железа |
| АСТ | Свиное сердце/человеческий рекомбинант |
| Билирубин | Свиная желчь/химич.происхождения |
| Холестерин | Натуральный/бычья плазма |
| Холинэстераза | Натуральная/человеческая сыворотка |
| Креатинкиназа | Человеческие/кроличьи мышцы |
| СК-MB | Человеческая |
| Гамма-ГТ | Свиная почечная/человеческая, рекомбинантная |
| Глутаматдегидро-геназа | Бычья печень/бактериальная, рекомбинантная |
| ЛДГ | Куриное/свиное сердце |
| Липаза | Свиная поджелудочная железа/человеческая, рекомбинантная |
| Триглицериды | Натуральные/куриный яичный желток |

Хранение

Калибратор, как во вскрытых, так и в невскрытых флаконах, должен храниться при температуре 2–8°С.

Стабильность

Невскрытые флаконы: до конца указанного срока годности.

Восстановленные калибраторы: информация приведена в таблице, при условии хранения при указанной температуре в плотно закрытых флаконах.

|  | –20°С* | +4°С | +25°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Билирубин (при хранении в темноте) | 14 дней | 8 ч | 3 ч |
| Другие аналиты | 30 дней | 2 дня | 8 ч |

*Замораживать только один раз.

Тщательно соблюдайте условия хранения и обращения с калибратором.

Критерием заявленной стабильности является обнаружение в пределах ± 5% начального значения.

Меры предосторожности

Мультикалибратор изготовлен на основе человеческой сыворотки. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная при изготовлении калибраторов TruCal U, была протестирована в соответствии с методами FDA и CE на HBsAg и антитела к ВИЧ 1+2 и HCV и показала отрицательные результаты. Тем не менее, при работе с данным калибратором необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с образцами пациентов так как не возможно полностью исключить вероятность переноса инфекционных агентов компонентами человеческой крови или животного происхождения.

Подготовка

Лиофилизат находится в вакуумной  герметизированной упаковке, поэтому флакон следует открывать очень осторожно, чтобы избежать потери высушенного материала. Для приготовления калибратора добавить во флакон точно 3 мл дистиллированной воды. Осторожно закрыть и оставить флакон на столе на 30 мин, изредка покачивая. Избегайте пенообразования! Не встряхивайте!

Замороженные аликвоты восстановленного калибратора разморозить при комнатной температуре (18 – 25°С) в защищенном от света месте. Для гомогенизации слегка повращать после полной разморозки, после чего сразу использовать для калибровки так же, как и свежеприготовленный калибратор.

Процедура

Инструкции по применению изложены во вкладыше, прилагаемом к данному набору.

Литература

1. Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p.1404-1426.

2. Moss DW, Henderson AR. Enzymes. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 2nd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1994. p. 735-896.

3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395).

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany