LDL-C Select FS* Холестерин ЛПНП (прямой селективный)

Информация для заказа

Кат. №	      Фасовка

1 4121 99 10 021	R1	520 мл	+ R2 125 мл

Справка [1, 2]

Холестерин – это компонент клеточных мембран, а также предшественник стероидных гормонов и желчных кислот, синтезируемый клетками и получаемый с пищей. Холестерин транспортируется в плазме с помощью липопротеинов, а именно комплексов липидов и аполипопротеинов. Существует четыре класса липопротеинов: липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) и хиломикроны. ЛПНП принимают участие в транспорте холестерина к периферийным клеткам, тогда как ЛПВП отвечают за извлечение холестерина из клеток. Четыре разных класса липопротеинов проявляют явно выраженную взаимосвязь с коронарным атеросклерозом. ЛПНП-холестерин вносит вклад в формирование атеросклерозных бляшек внутри интимы артерии и связан с развитием ишемической болезни сердца (ИБС) и сопутствующей ей смертностью. Повышенная концентрация ЛПНП-холестерина указывает на высокий риск даже в том случае, когда общий холестерин находится в пределах нормы. ЛПВП-холестерин обладает защитным действием, препятствующим формированию бляшек, и показывает обратную связь с распространением ИБС. На самом деле низкие значения ЛПВП-холестерина представляют собой независимый фактор риска. Определение лишь уровня общего холестерина используется в целях скрининга, тогда как для более точной оценки риска необходимо кроме этого измерять ЛПВП- и ЛПНП-хлестерин.

В последние несколько лет многочисленные клинические испытания с использованием диет, изменения образа жизни и/или лекарств (особенно ингибиторов редуктазы HMG CoA (статинов)) показали, что уменьшение уровня холестерина и ЛПНП-холестерина радикально снижают риск ИБС.

Метод

Ранее ЛПНП-холестерин определялся непрямым, расчетным методом, по уравнению Фридвальда [3], исходя из объединенных результатов результатов измерения общего холестерина, ЛПВП-холестерина и триглицеридов. LDL-C Select FS - это гомогенный метод прямого измерения ЛПНП холестерина без осаждения. На первом этапе липопротеины, не относящиеся к ЛПНП, подвергаются воздействию ферментов, в то время как ЛПНП селективно защищены. На втором этапе ЛПНП освобождаются и селективно определяются с помощью цветной ферментативной реакции.

Принцип определения

1) ЛПНП + R1 

защищенный ЛПНП; ЛПВП; ЛПОНП;

Хиломикроны ХЭ ∧ ХО Холестенон +

+ H2O2 Каталаза H2O

2) Защищенный ЛПНП +

+ R2 ЛПНП

ХЭ ∧ ХОХолестенон + H2O2 +

+ 4-Аминоантипирин + H-DAOS ПОДОкраска

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

R1^	Good’s буфер, ммоль/л          pH 6,8		20

Холестеринэстераза (ХЭ), кЕд/л		2,5

Холестериноксидаза (ХO), кЕд/л		2,5

N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-

диметоксианилин (H-DAOS), ммоль/л		0,5

Каталаза, кЕд/л		500

R2:	Good’s буфер, ммоль/л          pH 7,0		25

4-Аминоантипирин, ммоль/л		3,4

Пероксидаза (ПОД), кЕд/л		15

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С в защищенном от света месте. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты!

Стабильность на борту анализатора: 4 недели при 2–8°С.

Меры предосторожности

1. В качестве консерванта реагенты содержат азид натрия (0.95 г/л). Не глотать! Избегать контакта реагентов с кожей и слизистыми.

2. Искусственная смесь липидов (например, интралипид) мешают определению. Образцы сыворотки пациентов, получающих такую терапию, не могут быть использованы.

3. Определение образцов пациентов с редким типом гиперлипопротеинемии (гиперлипопротеиниемия Тип III) может давать ложные результаты.

4. В очень редких случаях, пробы пациентов с гаммапатиями могут давать ложные результаты [7].

5. Применение лекарственных препаратов N-ацетилцистеина,  ацетаминофена и метамизола приводит к получению ложно заниженных результатов при измерении проб пациентов.

6. Следуйте мерам предосторожности, предусмотренным при использовании лабораторных реактивов. В диагностических целях результаты всегда должны быть ассоциированы с историей болезни пациента, анамнезом, результатами лабораторных исследований и другими имеющимися данными.

7. Только для профессионального использования!

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагента

Реагент 1 и Реагент 2 готовы к использованию.

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка или гепаринизированная плазма.

Стабильность:

1 день		при 15–25°C

7 дней		при 4–8°C

1 месяц	при – 20°C

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

Длина волны, нм	600/700 (бихроматическое

определение)

Длина опт. пути, см	1

Температура, °C	37

Измерение	относительно холостой пробы

|  | Холостая проба | Образец/ калибратор |
| --- | --- | --- |
| Образец/калибратор, мкл | – | 3 |
| Дист. вода, мкл | 3 | – |
| Реагент 1, мкл | 280 | 280 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин при 37°С, измерить оптическую плотность (А1), затем добавить: |  |  |
| Реагент 2, мкл | 70 | 70 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин при 37°С. Измерить оптическую плотность (А2). |  |  |

A = [(A2 – A1)образца/калибратора] – [(A2 – A1)холостой пробы]

Расчет

По калибратору:

ЛПНП-холестерин [мг/дл] =

=ΔAобразцаΔAкалибратораКонц. кал. [мг/дл]

Коэффициент пересчета:

ЛПНП-холестерин [мг/дл]0,02586 =

= ЛПНП-холестерин [ммоль/л]

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фотометрических систем рекомендуется калибратор TruCal HDL/LDL компании DiaSys. Значения калибратора TruCal HDL/LDL определены по эталонному препарату CDC для ЛПНП и ЛПВП при использовании утвержденных протоколов. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольной сыворотки TruLab L.

Кат. №	     Фасовка

TruLab L

Уровень 1		5 9020 99 10 065	    13 мл

Уровень 2		5 9030 99 10 065	    13 мл

TruCal HDL/LDL	1 3520 99 10 065	    13 мл

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

Тест разработан для определения концентраций ЛПНП-холестерина в диапазоне измерения от 1 до 400 мг/дл (0,03–10,3 ммоль/л). Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, необходимо развести образец изотоническим раствором NaCl (0,9%) в соотношении 1 + 1 и полученный результат умножить на 2.

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 50 мг/дл, свободный билирубин до 50 мг/дл, конъюгированный билирубин до 40 мг/дл, гемоглобин до 500 мг/дл и липемия до 1000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа.

Чувствительность/Пределы определения

Нижний предел определения 1 мг/дл.

Воспроизводимость

(число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, мг/дл | SD, мг/дл | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 101 | 0,64 | 0,63 |
| Образец 2 | 121 | 0,79 | 0,66 |
| Образец 3 | 164 | 1,10 | 0,67 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 108 | 1,40 | 1,29 |
| Образец 2 | 135 | 1,96 | 1,45 |

Сравнение методов

Сравнение реагента LDL-C Select FS  DiaSys (y) и имеющихся в продаже реагентов (x) с использованием 50 образцов дало следующие результаты:

y = 1,02 x +2,35 мг/дл; r = 0,994.

Референсные значения [4]

мг/дл  	ммоль/л

Допустимые	130	3,4

Пограничные	130–160	3,4–4,1

Повышенные	>160	>4,1

Каждая лаборатория должна проверить применим ли контрольный диапазон величин к местному населению, и определить, при необходимости, свой собственный диапазон нормальных величин.

Клиническая интерпретация

Европейская комиссия по предотвращению коронарных заболеваний рекомендует снижать концентрацию общего холестерина до 190 мг/дл (5,0 ммоль/л) и ЛПНП до 115 мг/дл (3,0 ммоль/л) [2].

Литература

Rifai N, Bachorik PS, Albers JJ. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 809-61.

2. Recommendation of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Eur Heart J 1998; 19: 1434-503.

3. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001; p. 22-3.

4. Schaefer EJ, McNamara J. Overview of the diagnosis and treatment of lipid disorders. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC Press; 1997. p. 22-3.

5. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for Clinical Chemistry Press 2000.

6. Bachorik PS. Measurement of low-density lipoprotein cholesterol. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC Press,; 1997. p. 145-60.

7. Bakker AJ, Mьcke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: Mechanism, detection and prevention. Clin Chem Lab Med 2007; 45(9): 1240–1243.

Изготовитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.